МКОУ «Зильмукмахинская ООШ»

Материально-техническое состояние учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Год введения здания в эксплуатацию | 1936 год |
| 2 | Лицензия | имеется |
| 3 | Аккредитация | имеется |
| 4 | Тип здания: типовое, приспособленное | типовое |
| 5 | Проектная мощность (кол-во мест), количество учеников | Вместимость 50, 38 учеников |
| 6 | Состояние здания школы (кратко описать проблему) | Необходимо заменить крышу, двери, потолки короче нуждается в капитальном ремонте. |
| 7 | Нуждается в капитальном ремонте (да/нет) | да |
| 8 | Наличие заключение об аварийности школы (да/нет) | нет |
| 9 | Капитальный ремонт:  -год проведения (проводится)  -подробно описать в рамках какой программы проведен (проводится) капитальный ремонт и какие виды работ сделано. | Не проводилось , ожидается 2022-2023 учебном году |
| 10 | Состояние внутренних инженерных сетей (горячего и холодного водоснабжения, канализации, системы отопления) | Горячая и холодная вода имеется приспособленном виде. Канализация, водоснабжения и отопление имеются. |
| 11 | Наличие автобуса для подвоза детей | ответствует |
| 12 | Медицинский кабинет | отсутствует |
| 13 | Наличие спортзала |  |
| 14 | Наличие:  - спортивной площадки,  -воркаут- площадка,  -футбольное поле,  -волейбольное поле | Имеются : воркаут – площадка, волейбольная площадка |
| 15 | Ограждение | имеется |
| 16 | Наличие специализированных кабинетов, в т.ч. Точка роста | нет |
| 17 | Приобретение основных средств за 2021 год (перечислить) | Оргтехнику: компьютеры 5 шт., интерактивная доска, проектор. |
| 18 | Наличие резервуара (емкости) запаса воды для пожаротушения | нет |
| 19 | Пожалуйста, добавьте на ваше усмотрение: | Имеется видеонаблюдение, пожарная сигнализация. |